臺北市政府機關學校員工師生節約用電公約
1. 下班（課）後離開辦公（教）室請關閉不使用的電器。
2. 午休或暫時離開座位，隨手關閉照明及辦公室電器，減少不必要的能源消耗。
3. 辦公電腦設定節電模式，當停止運作 5~10分鐘後，自動進入低耗能休眠狀態。
4. 飲水機、影印機、蒸飯箱等公用設備，裝設定時控制器或手動調整使用時間，於非上班時間關閉電源，減少待機電力。
5. 夏季辦公（教）室區域全數空調設定控溫在26-28℃，並搭配風扇使用，提高冷房效果。
6. 辦公（教）室區域新購電器需為節能標章或1級能效標章產品。
7. 辦公（教）室區域採用LED燈具做為照明設備。
8. 各公共區域地下室、電梯口、茶水間等照度需求較低處之照明減光減盞。
9. 請定期清洗空氣過濾網及定期擦拭照明設備，以提高使用效率。
10. 請多利用自然照明，減少開燈數量。
11. 請多利用窗簾或遮陽設備，減少太陽輻射熱進入室內，降低空調負荷及用電量。
12. 發現電器、照明設備故障或異常請立即通報管理單位修復。
13. 低樓層或上、下樓層以步行代替搭乘電梯。
14. 請減少使用電熱水壺、微波爐、電鍋、烤箱等高耗電電器。
15. 請減少不必要的列（影）印，多採用雙面列（影）印或電子化文件。
16. 電腦及螢幕關機後再關閉延長線電源，節省待機用電量。